郑州市轨道交通2021—2022年变配电备件

采购项目02标采购清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品牌/生产厂商** | **名称及规格型号** | **单位** | **数量** |
| **1** | 西安神电 | 避雷器[西安神电;YH10WL-2.4/4.9(ZG100)] | 套 | 2 |
| **2** | 西安神电 | 无残压计数器[西安神电;JSC;与避雷器YH10WL-2.4/4.9配套使用] | 个/只/台 | 2 |
| **3** | 西安神电 | 屏蔽信号线[西安神电;双蕊;与避雷器YH10WL-2.4/4.9配套使用] | 米(m) | 20 |
| **4** | 西安神电 | 避雷器[西安神电;YH10WL-2/4.8 DC2000V] | 套 | 1 |
| **5** | 西安神电 | 避雷器[神电;CM-35-2#-51/121KV] | 个/只/台 | 1 |