郑州市轨道交通2021—2022年屏蔽门系统备件采购项目01标采购清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品牌/生产厂商** | **名称及规格型号** | **单位** | **数量** |
| 1 | 汇业达 | 控制电源逆变模块[深圳汇业达;HNT-010A;屏蔽门设备供电] | 个/只/台 | 4 |
| 2 | 汇业达 | DC/DC模块[深圳汇业达;KD3AD25L;屏蔽门设备供电] | 个/只/台 | 1 |
| 3 | 汇业达 | 整流模块[深圳汇业达;K3A50LS] | 套 | 1 |
| 4 | 汇业达 | 支路传感器[深圳汇业达;SLDE-10mA] | 个/只/台 | 2 |
| 5 | 汇业达 | UPS监控模块[深圳汇业达;PM4S] | 个/只/台 | 1 |
| 6 | 汇业达 | 霍尔电流传感器[深圳汇业达;SC1V-200A/5V] | 个/只/台 | 2 |
| 7 | 汇业达 | 霍尔电流传感器[深圳汇业达;SC1V-50A/5V] | 个/只/台 | 2 |
| 8 | 汇业达 | 电池巡检仪[深圳汇业达;GDM2B] | 个/只/台 | 1 |
| 9 | 汇业达 | 控制整流模块[深圳汇业达;K3A20L;屏蔽门控制电源控制整流模块] | 套 | 3 |